## Arkusz1
Specyfikacje techniczna stołu prózniowy
L.p. | Przedmiot | Opis | Wydział | Przeznaczenie | Ilość | Łączna wartość brutto w PLN
1 | Stół niskociśnieniowy | Stół próżniowy specjalistyczny do prac konserwatorskich wraz ze sterownikiem i pompą próżniową bezolejową. Blat z przykręcanymi nogami. Sam blat może być używany w postaci nadstawki. System grzewczy ma zapewniać równomierne nagrzewanie blatu. Dane techniczne: Wymiary blatu: 120 x 150 cm, Wysokość z nóżkami: 85 cm, Ilość otworów ssących - 4, Moc (kW) 2,8, zasilanie 230V/50Hz, Wysokość blatu: 120 mm Temperatura blatu (regulowana płynnie z dokładnością 10C): 20–90 st.C Ciśnienie regulowane płynnie: 0–800 hPa Czas nagrzewania i schładzania w zakresie 20–90st.C: około 20 minut. | Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki | Sala 318 | 1
Ceny podane w tabeli mają wyłącznie charakter informacyjny.
…………………………………………………
podpis Wykonawcy