Oznaczenia sprawy: ZP-2/2015		Załącznik Nr 8 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Skaner trójwymiarowy

Wszystkie zamawiane urządzenia muszą być nowe (tj. nieużywane za wyjątkiem wykonania testów potrzebnych do sprawdzenia ich poprawnego działania). Na dzień złożenia oferty żadne z oferowanych urządzeń nie może być przeznaczone do wycofania ze sprzedaży przez producenta (ang. end of life).

Zamawiający dopuszcza, aby dostarczone urządzenia były zgodne z nowszymi wersjami dokumentów normalizacyjnych (standardów), niż podane w specyfikacji. Dostarczony sprzęt musi posiadać nie gorsze cechy niż wymienione poniżej.

| Lp | Opis | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skaner ręczny 3d Typ: skaner 3d Zastosowanie: dokumentacja i archiwizacja 3d dokonań studentów oraz realizowanie zadań przewidzianych programem dydaktycznym. Skaner ręczny 3d wraz z obsługującym go oprogramowaniem. Pomiar za pomocą światła strukturalnego białego; rozdzielczość 3d do 0.5 mm, dokładność punktu 3d do 0,1 mm. Odległość pracy (pomiaru) 0.4 – 1 m (+/- 5 cm). Zdolność tworzenia kolorowej mapy tekstury powierzchni (24 bity/px); prędkość rejestracji dochodząca do 15 fps lub szybsza; możliwość skanowania obiektów bez konieczności umieszczania znaczników; Walizka/futerał lub torba pozwalająca na bezpieczne przechowywanie oraz przenoszenie urządzenia. Gwarancja: 12 miesięcy | 1 |

*Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże podane parametry techniczne (tabelka opisująca przedmiot zamówienia), są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Warunkuje  to uznanie dostarczonego urządzenia za równoważne do przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.