Oznaczenia sprawy: ZP-4/2015		Załącznik Nr 9 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Biblioteka widm

ZADANIE NR 5

| Lp | Opis | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie do analizy spektralnej widm w celu szybkiej identyfikacji próbek nieznanych, złożonych, mieszanin substancji spotykanych w dziełach sztuki - Moduł rozszerzonej analizy obejmujący algorytm jednoczesnej wieloskładnikowej identyfikacji widm, pozwalający na identyfikację składników mieszaniny w trakcie pojedynczego przeszukiwania biblioteki, bez konieczności stosowania odejmowania widm poszczególnych składników - Zestaw bibliotek: - związków nieorganicznych i organicznych obejmującą co najmniej 9000 widm - związków spotykanych w malarstwie, konserwacji dzieł sztuki: pigmentów, barwników, farb, dodatków, ceramiki obejmujących co najmniej 2500 widm - Moduł oprogramowania i formaty widm kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem OMNIC sterującym spektrometrem FTIR Nicolet iS10 - Oprogramowanie wraz z licencją na 1 stanowisko, ma zostać zainstalowane na wskazanym przez Zamawiającego komputerze w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 w Warszawie Gwarancja: minimum 12 miesiące | 1 |

*Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże podane parametry techniczne (tabelka opisująca przedmiot zamówienia), są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Warunkuje  to uznanie dostarczonego urządzenia za równoważne do przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.